förslag ny formulering i hjälpmedelshandboken

Text i svart är nuvarande formulering i Hjälpmedelshandboken medan röd text är tillägg.

ISO-kod 12 23 03/12 23 06

Kriterier för förskrivning

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för eldrivna rullstolar. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:

- Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad).

- Låst gemensamt utrymme där elrullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag.  (Låsanordning är patients eget ansvar)

- Speciella låsta rum på vissa äldreboenden/servicehus för förvaring av elrullstolar. Kravet på fastlåsning gäller även dessa utrymmen.

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Patienten (låntagaren) ansvarar för att förvaring i första hand kan ske i eller i anslutning till bostaden enligt ovan beskrivna krav. Förvaring i bostaden eller i förråd/annat låst utrymme är förstahandsval. Endast när dessa alternativ inte är möjliga kan åtgärder som kräver bostadsanpassning komma ifråga, t.ex. rullstolsgarage.

Förvaringskraven ska inte utgöra något hinder för förskrivning av de hjälpmedel patienten bedömts ha behov av.